АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2024г. № 58

Об утверждении актуализированной схемы

теплоснабжения п. Пржевальское

Пржевальского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

на 2025 год

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,                   от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, Администрация Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Пржевальского городского поселения Демидовского  района Смоленской области на 2025 год.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области от 16.06.2023                  № 122 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения п. Пржевальское Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области на 2024 год».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Вестник Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Пржевальского городского поселения

Демидовского района Смоленской области                                   И.А. Гоголинский

Утверждена

постановлением Администрации Пржевальского

городского поселения Демидовского района

Смоленской области

Актуализированная схема теплоснабжения

Пржевальского городского поселения Демидовского района

Смоленской области

на 2025 год

Схема теплоснабжения

Пржевальского городского поселения Демидовского района

Смоленской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Генеральный план Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

1. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и как следствие могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области позволит:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повысить надежность работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизировать затраты на теплоснабжение в разрезе на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечить жителей Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области

3. Графическая часть

Схема котельной ООО «Тепло Людям. Смоленск»

Схема котельной МБОУ Пржевальская СОШ:

4. Пояснительная записка к схеме теплоснабжения

1. Пржевальское городское поселение Демидовского района Смоленской области входит в состав муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. Площадь поселения составляет 618 га.

Располагается в северо-восточной части Демидовского района Смоленской области. Поселок Пржевальское расположен в 120 км от областного центра                        г. Смоленска, в 40 км от районного цента г. Демидова. До ближайшей железнодорожной станции г. Рудня 90 км.

Административным центром Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области является п. Пржевальское. Численность населения Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области на 01.01.2024 года составляет - 1234 человек.

2. Сведения о котельных поселения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией является:

- ООО  «Тепло Людям. Смоленск»;

- МБОУ Пржевальская СОШ.

Таблица № 1

| Адрес котельной, собственник | Мощность (Гкал/час) | Тип и марка котлов | Длина тепловых сетей, км | Вид топлива | Кол-во отапливаемых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская область Демидовский район п. Пржевальское ул. Курортная, ООО «Тепло Людям. Смоленск» | 1,4 | КВр-1,4 | 0,280 | дрова (уголь) | Два многоквартир-ных жилых дома |
| Смоленская область Демидовский район п. Пржевальское ул. Советская, МБОУ Пржевальская СОШ | 3 | КВТС-1 | 0,153 | уголь | Два частных дома |

3. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,403 километра. Основные материалы используемые при изоляции: мин.вата, рубероид, бетонные короба.

Теплоснабжение в Пржевальском городском поселении Демидовского района Смоленской области осуществляется:

- в частных домах от печного отопления;

- в многоквартирных домах от котельной.

В состав Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области входит 55 улиц: Советская, Смоленская. Совхозная. Набережная, Базарная, Гуревича, 1-ая Западная, 2-я Западная, 1-я Больничная, Пржевальского, Партизанская, Демидова, Садовая, Советской Армии, Фирсова, Школьная, 1-го Мая, Октябрьская, Карла Маркса, Лесная, Пролетарская, Мелиораторов, Заречная, Лазурная, Соловьиная Роща, Петраковская, Коммунистическая, Хвойная, Сосновая, Зеленая, Курортная, Молодежная, Слободская, Мирная.

переулки: 1-ый Советский, 2-ой Советский, 1-ый Садовый, 20ой Садовый, Набережный, Партизанский, Гуревича, Совхозный, Больничный, Слободской, В.Куриленко, Базарный, Лесной, Заречный, Озерный, Лазурный. Мирный, Коммунистический Сосновый, Петраковский теплоснабжение которых производится печным отоплением, перспектива перевода на природный газ с индивидуальным отоплением.

4. Увеличение площади жилья происходит за счет индивидуального строительства с индивидуальным отоплением.

5. Строительство газовой котельной.

6. Существующая схема тепловых сетей является оптимальной для Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Приложение

|  | Баланс тепловой энергии на котельных на 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пржевальское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |
| МБОУ Пржевальская СОШ | п. Пржевальское, ул. Советская, д.3 | 1706 | 35 | 1741 | 65 | 1806 |  |
| ООО «Тепло Людям. Смоленск» | п. Пржевальское, ул. Курортная | 1888 | 132 | 2020 | 96 | 2116 |  |
|  | ВСЕГО | 3594 | 167 | 3761 | 161 | 3922 |  |